## Slide 1: Desenvolvimento de Estratégias de Controlo para Replicação de Sismos em Plataforma Sísmica
Afonso Costa Henrique
Orientadores: Miguel Ayala Botto & Fernando Pires de Oliveira
Notes: Bom dia atodos. O meu trabalho trata o controlo de uma plataforma sísmica com objetivo de replicar sismos

## Slide 2
Introdução
Processo de Ensaios Sísmicos no LNEC
Ação Sísmica/
Sinal de Referência
Geração do Sinal Drive
Identificação do Sistema
(Plataforma Sísmica + Estrutura)
Teste Sísmico
Testar
Severidades
NOK
OK
Avaliação de Desempenho

## Slide 3
OK
Introdução
Ação Sísmica/
Sinal de Referência
Geração do Sinal Drive
Identificação do Sistema
(Plataforma Sísmica + Estrutura)
Teste Sísmico
Testar
Severidades
NOK
Avaliação de Desempenho
Processo iterativo de correção do sinal de drive aumenta intensidade até se atingir o desempenho desejado
Processo de Ensaios Sísmicos no LNEC

## Slide 4
Ação Sísmica/
Sinal de Referência
Geração do Sinal Drive
Identificação do Sistema
(Plataforma Sísmica + Estrutura)
Teste Sísmico
Testar
Severidades
NOK
OK
Avaliação de Desempenho
Introdução
Garantir melhor desempenho da plataforma sísmica
Obtendo desempenho satisfatório na 1ª iteração de cada patamar de intensidade, reduzir/eliminar necessidade do processo iterativo
Objetivos:
Afinar Controlador
Esquema de controlo adaptativo:

## Slide 5
Avaliação de desempenho de estratégias de controlo em ambiente de simulação
Modelo da mesa uniaxial
Notes: Portanto, qual é o problema da plataforma sísmica?

## Slide 6
Avaliação de desempenho de estratégias de controlo em ambiente de simulação
Modelo da mesa uniaxial
Notes: Portanto, qual é o problema da plataforma sísmica?

## Slide 7
Avaliação de desempenho de estratégias de controlo em ambiente de simulação
Modelo da mesa uniaxial
Notes: Portanto, qual é o problema da plataforma sísmica?

## Slide 8
Avaliação de desempenho de estratégias de controlo em ambiente de simulação
Modelo da mesa uniaxial
Notes: Portanto, qual é o problema da plataforma sísmica?

## Slide 9
Avaliação de desempenho de estratégias de controlo em ambiente de simulação
Estrutura do controlador
PIDF:
Ganhos calculados com a função pidtune da Control Systems Toolbox do MATLAB
Objetivos do algoritmo:
Estabilidade do anel fechado
Desempenho: Bom seguimento da referência e rejeição de perturbações
Robustez: Existe margem de ganho e margem de fase suficiente para lidar com erros de modelação e/ou alterações na dinâmica do sistema
Notes: Portanto, qual é o problema da plataforma sísmica?

## Slide 10
Avaliação de desempenho de estratégias de controlo em ambiente de simulação
Modelo da mesa uniaxial
Notes: Portanto, qual é o problema da plataforma sísmica?

## Slide 11
Avaliação de desempenho de estratégias de controlo em ambiente de simulação
Avaliação de desempenho: PIDF
Notes: Portanto, qual é o problema da plataforma sísmica?

## Slide 12
Avaliação de desempenho de estratégias de controlo em ambiente de simulação
Avaliação de desempenho: PIDF
Notes: Portanto, qual é o problema da plataforma sísmica?

## Slide 13
Avaliação de desempenho de estratégias de controlo em ambiente de simulação
Avaliação de desempenho: PIDF
Notes: Portanto, qual é o problema da plataforma sísmica?

## Slide 14
Avaliação de desempenho de estratégias de controlo em ambiente de simulação
Notes: Portanto, qual é o problema da plataforma sísmica?

## Slide 15
Avaliação de desempenho de estratégias de controlo em ambiente de simulação
Avaliação de desempenho: PIDF
Notes: Portanto, qual é o problema da plataforma sísmica?

## Slide 16
Avaliação de desempenho de estratégias de controlo em ambiente de simulação
Controlo Ótimo
Notes: Portanto, qual é o problema da plataforma sísmica?

## Slide 17
Avaliação de desempenho de estratégias de controlo em ambiente de simulação
Avaliação de desempenho: Controlo Ótimo
Notes: Portanto, qual é o problema da plataforma sísmica?

## Slide 18
Avaliação de desempenho de estratégias de controlo em ambiente de simulação
Notes: Portanto, qual é o problema da plataforma sísmica?

## Slide 19
Avaliação de desempenho de estratégias de controlo em ambiente de simulação
Notes: Portanto, qual é o problema da plataforma sísmica?

## Slide 20
Avaliação de desempenho de estratégias de controlo em ambiente de simulação
Controlo Ótimo: Teoria vs Prática
É necessário
Notes: Portanto, qual é o problema da plataforma sísmica?