## Slide 1: Desenvolvimento de Estratégias de Controlo para Replicação de Sismos em Plataforma Sísmica
Afonso Costa Henrique
Orientadores: Miguel Ayala Botto & Fernando Pires de Oliveira
Notes: Bom dia atodos. O meu trabalho trata o controlo de uma plataforma sísmica com objetivo de replicar sismos

## Slide 2
Introdução
Processo de Ensaios Sísmicos no LNEC
Ação Sísmica/
Sinal de Referência
Geração do Sinal Drive
Identificação do Sistema
(Plataforma Sísmica + Estrutura)
Teste Sísmico
Testar
Severidades
NOK
OK
Avaliação de Desempenho
Notes: Portanto, qual é o problema da plataforma sísmica?

## Slide 3
OK
Introdução
Ação Sísmica/
Sinal de Referência
Geração do Sinal Drive
Identificação do Sistema
(Plataforma Sísmica + Estrutura)
Teste Sísmico
Testar
Severidades
NOK
Avaliação de Desempenho
Processo iterativo de correção do sinal de drive aumenta intensidade até se atingir o desempenho desejado
Processo de Ensaios Sísmicos no LNEC
Notes: Portanto, qual é o problema da plataforma sísmica?

## Slide 4
Ação Sísmica/
Sinal de Referência
Geração do Sinal Drive
Identificação do Sistema
(Plataforma Sísmica + Estrutura)
Teste Sísmico
Testar
Severidades
NOK
OK
Avaliação de Desempenho
Introdução
Garantir melhor desempenho da plataforma sísmica
Obtendo desempenho satisfatório na 1ª iteração de cada etapa de intensidade, reduzir/eliminar necessidade do processo iterativo
Objetivos:
Notes: Portanto, qual é o problema da plataforma sísmica?

## Slide 5
Avaliação de desempenho de estratégias de controlo em ambiente de simulação
Modelo da mesa uniaxial
(Tekeste, 2021)
Notes: Portanto, qual é o problema da plataforma sísmica?

## Slide 6
PSM - 2024/2025
Modelação Matemática de Plataforma Sísmica
Notes: Construiu-se um modelo para a plataforma a partir de modelos analíticos dos seus componentes individuais, e com um sistema de dois graus de liberdade acoplado

## Slide 7
PSM - 2024/2025
Definição de Problema
Plataforma sísmica não tem a dinâmica desejada
Notes: Não tem a dinâmica desejada

## Slide 8
PSM - 2024/2025
Definição de Problema
Plataforma sísmica não tem a dinâmica desejada
Modelação matemática para estudar o problema
Notes: Ora daqui partimos para a modelação matemática para estudar o problema

## Slide 9
PSM - 2024/2025
Modelação Matemática de Plataforma Sísmica

## Slide 10
PSM - 2024/2025
Modelação Matemática de Plataforma Sísmica

## Slide 11
PSM - 2024/2025
Modelação Matemática de Plataforma Sísmica
Notes: Daqui tiraram-se umas quantas equações

## Slide 12
PSM - 2024/2025
Modelação Matemática de Plataforma Sísmica

## Slide 13
PSM - 2024/2025
Modelação Matemática de Plataforma Sísmica
Notes: Para se obter funções de transferência que relacionassem as quantidades que pretendemos estudar, e simular o comportamento da mesa

## Slide 14
PSM - 2024/2025
Modelação Matemática de Plataforma Sísmica
Notes: Como o comportamento da mesa é afetado pela dinâmica das estruturas tipicamente em teste, definiram-se parâmetros representativos desse comportamento para o modelo de 2 graus de liberdade que se encontra acoplado á mesa

## Slide 15
PSM - 2024/2025
Simulação de Plataforma Sísmica
Controlador padrão:
VS
Controlador PIDF (tuned) :
isv
Desempenho avaliado através do
Espetro de Resposta
Notes: De seguida realizaram-se simulações, e comparou-se a performance do controlador proporcional padrão em uso no LNEC, a um controlador proporcional integral derivativo filtrado afinado para a referencia em uso.

## Slide 16
PSM - 2024/2025
Simulação de Plataforma Sísmica
Notes: O controlador afinado melhorou significativamente a performance em termos de espetro de resposta, e é possivel que seja relativamente simples de implementar no hardware da National Instruments em uso no LNEC

## Slide 17
PSM - 2024/2025
Simulação de Plataforma Sísmica
Notes: Observaram-se também outras métricas como aceleração e deslocamento

## Slide 18
PSM - 2024/2025
Simulação de Plataforma Sísmica
Notes: E o input para a servo válvula, e o diagrama de Bode, onde a frequencia de corte subiu de 5 para 18 Hz, sendo isto importante dado que a frequencia do segundo modo de estruturas tipicamente em teste está entre 6 e 10 HZ